“自動化光學檢測原理與應用”課程大綱

(Theory and applications of Automated Optical Inspection)

范光照

自動化光學檢測(Automatic Optical Inspection, 簡稱AOI)為結合光學感測系統、影像處理系統及分析軟體、載物定位平台、及機電整合控制等技術，於新興工業產品之尺寸及表面瑕疵檢測，如: 半導體、平面顯示器、微電腦、光通訊等等必須做到百分之百的全檢。單單台灣在AOI設備的採購每年就有台幣 400億以上的需求量，而現有國內自製能力約僅達十分之一左右，故仍有極大的發展空間。AOI人才的需求不僅國內設備商急需獲得，連各使用大廠也需要檢測人才的加入。

1.  自動化光學檢測產業概論: AOI種類、產業趨勢、技術項目、發展重點.

2.  AOI基本技術介紹及各產業的應用.

3.  基本光學原理及光路設計

4.  取像原理及技術: CCD, 鏡頭, 透鏡, 光源, 座標校正, 光機設計

5.  基本數位影像處理原理

6.  2D, 3D  AOI尺寸量測原理

7.  圖形比對與瑕疵分類原理

8.  AOI機台設計

9.  產業應用: PCB, IC, LCD (分三次上課)

10. 業界參訪